## 2017.10-12 (hidden)
序号 | 单位名称 | 许可类别 | 证书号 | 计量标准名称 | 计量标准代码 | 发证日期 | 有效期至
1 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量检定规程或技术规范变更 | [2006]嘉量标桐证字第012号 | 衡器检定装置 | 12114700 | 20140919(变更日期20171009) | 20180918
2 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量检定规程或技术规范变更 | [2006]嘉量标桐证字第012号 | 天平检定装置 | 12114707 | 20140919(变更日期20171009) | 20180918
3 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量检定规程或技术规范变更 | [2006]嘉量标桐证字第013号 | 出租汽车计价器（使用）检定装置 | 12715702 | 20140919(变更日期20171009) | 20180918
4 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【2003】嘉量标桐证字第040号 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | 33613101 | 20140919(变更日期20171011) | 20180918
5 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【2006】嘉量标桐证字第002号 | 膜式燃气表检定装置 | 12317600 | 20140919(变更日期20171011) | 20180918
6 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2017]嘉量标海证字第098号 | 工作用廉金属热电偶检定装置 | 04113250 | 20171018 | 20211017
7 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2017]嘉量标海证字第099号 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 04113803 | 20171018 | 20211017
8 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准更换和计量检定规程或技术规范变更 | 【2010】嘉量标盐证字第032号 | 流量积算仪检定装置 | 12318200 | 20140919（变更日期20171027） | 20180918
9 | 嘉善县计量测试所 | 计量标准器具核准 | [2017]嘉量标善证字第100号 | 燃油加油机检定装置 | 12216100 | 20171030 | 20211029
10 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【2003】嘉量标桐证字第050号 | F1等级毫克组砝码标准装置 | 12113517 | 20140919（变更日期20171110） | 20180918
11 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【2006】嘉量标桐证字第010号 | 可见分光光度计检定装置 | 46113501 | 20140919（变更日期20171108） | 20180918
12 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【2003】嘉量标桐证字第052号 | 天平检定装置 | 12114707 | 20140919（变更日期20171110） | 20180918
13 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【2003】嘉量标桐证字第004号 | 材料试验机检定装置 | 12514500 | 20140919（变更日期20171115） | 20180918
14 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【1993】嘉量标盐证字第0110-1号 | 百分表检定装置 | 01314510 | 20170731（变更日期20171206） | 20210730
15 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【2005】嘉量标盐证字第004号 | 布氏硬度计检定装置 | 12613301 | 20151230（变更日期20171206） | 20191229
16 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【1993】嘉量标盐证字第0108号 | 测微量具检定装置 | 01315400 | 20170821（变更日期20171206） | 20170820
17 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【2005】嘉量标盐证字第007号 | 钢卷尺标准装置 | 01215500 | 20151230（变更日期20171206） | 20191229
18 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【1993】嘉量标盐证字第0111号 | 卡尺量具检定装置 | 01315300 | 20170821（变更日期20171206） | 20210820
19 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【1993】嘉量标盐证字第0110-2号 | 千分表检定装置 | 01314505 | 20170731（变更日期20171206） | 20210730
20 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【1999】嘉量标盐证字第0109号 | 三等金属线纹尺标准装置 | 01214937 | 20170821（变更日期20171206） | 20210820
21 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准更换 | 【2005】嘉量标盐证字第005号 | 维氏硬度计检定装置 | 12613305 | 20151230（变更日期20171206） | 20191229
22 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 计量标准器具核准 | [2017]嘉量标企证字第087号 | 精密压力表标准装置 | 12415100 | 20171206 | 20211205
23 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2017]嘉量标桐证字第101号 | 可见分光光度计检定装置 | 46113501 | 20171206 | 20211205
24 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用 | [2017]浙量标嘉证字第809号 | 数字多用表校准装置 | 15115500 | 20171206 | 20211119
25 | 平湖市计量检定测试所 | 计量检定规程或技术规范变更 | 【2010】嘉量标平证字第027号 | 衡器检定装置 | 12114700 | 20140217(变更日期20171208） | 20180216

## 2017.7-9 (hidden)
嘉兴市质监局2017年第三季度法定计量相关行政许可办理情况公示
序号 | 单位名称 | 许可类别 | 证书号 | 计量标准名称 | 计量标准代码 | 发证日期 | 有效期至
1 | 嘉兴市计量检定测试院 | 计量标准更换 | [2003]嘉量标嘉证字第018号 | 精密压力表标准装置 | 12415100 | 20141218（变更日期20170703） | 20180306
2 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准更换 | [1993]嘉量标盐证字第0112号 | 精密压力表标准装置 | 12415100 | 20130913（变更日期20170703） | 20170912
3 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2017]嘉量标盐证字第093号 | 压力变送器检定装置 | 12417400 | 20170705 | 20210704
4 | 海宁市计量检定测试所 | 计量检定规程或技术规范变更 | [2006]嘉量标海证字第004号 | 天平检定装置 | 12114600 | 20140723（变更日期20170721） | 20180722
5 | 海宁市计量检定测试所 | 计量检定规程或技术规范变更 | [2004]嘉量标海证字第032号 | 出租汽车计价器（使用）检定装置 | 12715702 | 20150909（变更日期20170721） | 20190908
6 | 海宁市计量检定测试所 | 计量检定规程或技术规范变更 | [2012]嘉量标海证字第054号 | 耐电压测试仪检定装置 | 15611103 | 20161027（变更日期20170721） | 20201026
7 | 平湖市计量检定测试所 | 计量检定规程或技术规范变更 | [2004]嘉量标平证字第011号 | 出租汽车计价器（使用）检定装置 | 12715702 | 20150616（变更日期20170721） | 20190615
8 | 平湖市计量检定测试所 | 计量标准更换 | [2004]嘉量标平证字第010号 | 卡尺量具检定装置 | 01315300 | 20150616（变更日期20170721） | 20190615
9 | 平湖市计量检定测试所 | 计量标准更换 | [2004]嘉量标平证字第008号 | 燃油加油机检定装置 | 12216100 | 20150616（变更日期20170721） | 20190615
10 | 海盐县计量检定测试所 | 计量检定规程或技术规范变更 | [2004]嘉量标盐证字第005号 | 出租汽车计价器（使用）检定装置 | 12715702 | 20150505（变更日期20170721） | 20190504
11 | 海盐县计量检定测试所 | 计量检定规程或技术规范变更 | [2009]嘉量标盐证字第024号 | 天平检定装置 | 12114600 | 20130913（变更日期20170721） | 20170912
12 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准更换 | [1993]嘉量标盐证字第0113号 | F1等级毫克组砝码标准装置 | 12113403 | 20130913（变更日期20170721） | 20170912
13 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第050号 | F1等级毫克组砝码标准装置 | 12113517 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
14 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第051号 | F1等级克组砝码标准装置 | 12113513 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
15 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第046号 | F2等级大砝码标准装置 | 12113541 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
16 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第052号 | 天平检定装置 | 12114707 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
17 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2006]嘉量标桐证字第012号 | 衡器检定装置 | 12114700 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
18 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第056号 | 精密压力表标准装置 | 12415100 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
19 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第053号 | 血压计(血压表)检定装置 | 12416200 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
20 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第044号 | 材料试验机检定装置 | 12514500 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
21 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第042号 | 出租汽车计价器（使用）检定装置 | 12715702 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
22 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2014]嘉量标桐证字第079号 | 基本玻璃量器检定装置 | 12215111 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
23 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2006]嘉量标桐证字第010号 | 可见分光光度计检定装置 | 46113501 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
24 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2006]嘉量标桐证字第009号 | 酸度计检定装置 | 46513107 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
25 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第048-1号 | 百分表检定仪标准装置 | 01314900 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
26 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第048-2号 | 千分表检定仪标准装置 | 01314700 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
27 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2006]嘉量标桐证字第008号 | 钢卷尺标准装置 | 01215500 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
28 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2006]嘉量标桐证字第007号 | 三等金属线纹尺标准装置 | 01214937 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
29 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第032号 | 检定测微量具标准器组 | 01315400 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
30 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第049号 | 检定游标量具标准器组 | 01315300 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
31 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第057号 | 二等水银温度计标准装置 | 04114702 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
32 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第045号 | 心电图机检定装置 | 23316700 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
33 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量环境条件及设施变更 | [2003]嘉量标桐证字第40号 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | 33613101 | 20140919（变更日期20170721） | 20180918
34 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准更换和计量检定规程或技术规范变更 | [2006]嘉量标海证字第003号 | 衡器检定装置 | 12114700 | 20170723变更日期20170731 | 20180722
35 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准更换和计量检定规程或技术规范变更 | [2005]嘉量标海证字第010号 | 流量积算仪检定装置 | 12318200 | 20130821变更日期20170731 | 20170820
36 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2005]嘉量标海证字第010号 | 流量积算仪检定装置 | 12318200 | 20170731 | 20210730
37 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [1993]嘉量标盐证字第0110-1号 | 百分表检定装置 | 01314510 | 20170731 | 20210730
38 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [1993]嘉量标盐证字第0110-2号 | 千分表检定装置 | 01314505 | 20170731 | 20210730
39 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2009]嘉量标海证字第023号 | 浮标式氧气吸入器检定装置 | 12416600 | 20170801 | 20210731
40 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2005]嘉量标盐证字第003号 | 0.3级测力仪标准装置 | 12513153 | 20170807 | 20210806
41 | 嘉兴市计量检定测试院 | 计量标准封存或者撤销 | [2002]嘉量标嘉证字第021号 | 三相电能表检定装置 | 15313505 | 20150810（撤销日期20170811） | 20190809
42 | 嘉兴市计量检定测试院 | 计量标准封存或者撤销 | [2002]嘉量标嘉证字第020号 | 单相交流电能表检定装置 | 15313501 | 20150810（撤销日期20170811） | 20190809
43 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2013]嘉量标盐证字第062号 | 常用玻璃量器检定装置 | 12215111 | 20170811 | 20210810
44 | 嘉兴市计量检定测试院 | 计量检定规程或技术规范变更 | [2003]嘉量标嘉证字第011号 | 天平检定装置 | 12114707 | 20141218（变更日期20170814） | 20180306
45 | 嘉兴市计量检定测试院 | 计量检定规程或技术规范变更 | [2015]嘉量标嘉证字第087号 | 非自动衡器检定装置 | 12114700 | 20150810（变更日期20170814） | 20190809
46 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2009]嘉量标盐证字第024号 | 天平检定装置 | 12114600 | 20170816 | 20210815
47 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2002]嘉量标盐证字第011号 | F2等级公斤组砝码标准装置 | 12113601 | 20170816 | 20210815
48 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [1993]嘉量标盐证字第0114号 | F1等级克组砝码标准装置 | 12113402 | 20170816 | 20210815
49 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [1993]嘉量标盐证字第0113号 | F1等级毫克组砝码标准装置 | 12113403 | 20170816 | 20210815
50 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [1993]嘉量标盐证字第0135号 | 标准水银温度计标准装置 | 04114701 | 20170816 | 20210815
51 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2013]嘉量标盐证字第064号 | 工作用廉金属热电偶检定装置 | 04113250 | 20170816 | 20210815
52 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [1993]嘉量标盐证字第0111号 | 卡尺量具检定装置 | 01315300 | 20170821 | 20210820
53 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2013]嘉量标盐证字第068号 | 角度尺检定装置 | 01516200 | 20170821 | 20210820
54 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [1999]嘉量标盐证字第0109号 | 三等金属线纹尺标准装置 | 01214937 | 20170821 | 20210820
55 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [1993]嘉量标盐证字第0108号 | 测微量具检定装置 | 01315400 | 20170821 | 20210820
56 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2017]嘉量标盐证字第093号 | 压力变送器检定装置 | 12417400 | 20170821 | 20210820
57 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准更换和计量检定规程或技术规范变更 | [2008]嘉量标盐证字第011号 | 衡器检定装置 | 12114700 | 20140919(变更日期20170822) | 20180918
58 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [1993]嘉量标盐证字第0112号 | 精密压力表标准装置 | 12415100 | 20170824 | 20210823
59 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准封存或者撤销 | [2013]嘉量标海证字第071号 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 04113803 | 20131203（撤销日期20170912） | 20171202
60 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准封存或者撤销 | [2013]嘉量标海证字第070号 | 二等铂铑10-铂热电偶标准装置 | 04113215 | 20131203（撤销日期20170912） | 20171202
61 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准封存或者撤销 | [2013]嘉量标海证字第069号 | 工作用铂铑10-铂热电偶检定装置 | 04113219 | 20131203（撤销日期20170912） | 20171202
62 | 海盐县计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2017]嘉量标盐证字第094号 | 膜式燃气表检定装置 | 12317600 | 20170915 | 20210914
63 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2017]嘉量标桐证字第095号 | 配热电阻用温度仪表检定装置 | 04117101 | 20170918 | 20210917
64 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2017]嘉量标桐证字第096号 | 配热电偶用温度仪表检定装置 | 04117103 | 20170918 | 20210917
65 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准封存或者撤销 | [2003]嘉量标桐证字第058号 | 数字温度指示调节仪检定装置 | 04117102 | 20140919（撤销日期20170926） | 20180918
66 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准封存或者撤销 | [2003]嘉量标桐证字第059号 | 模拟式温度指示调节仪检定装置 | 04117104 | 20140919（撤销日期20170926） | 20180918
67 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准封存或者撤销 | [2003]嘉量标桐证字第060号 | 电子自动平衡电桥检定装置 | 04117105 | 20140919（撤销日期20170926） | 20180918
68 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准封存或者撤销 | [2003]嘉量标桐证字第061号 | 电子自动平衡电位差计检定装置 | 04117107 | 20140919（撤销日期20170926） | 20180918
69 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准封存或者撤销 | [2003]嘉量标桐证字第062号 | 配热电阻动圈式温度指示调节仪检定装置 | 04117101 | 20140919（撤销日期20170926） | 20180918
70 | 桐乡市计量检定测试所 | 计量标准封存或者撤销 | [2003]嘉量标桐证字第063号 | 配热电偶动圈式温度指示调节仪检定装置 | 04117103 | 20140919（撤销日期20170926） | 20180918
71 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用 | [2005]浙社量标嘉字第049号 | 旋光仪及旋光糖量计检定装置 | 46516300 | 20170926 | 20210907
72 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用 | [2006]浙社量标嘉字第061号 | 静态容积法水流量标准装置 | 12313305 | 20170926 | 20210810
73 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用 | [1991]浙社量标嘉字第014号 | 二等金属量器标准装置 | 12213305 | 20170926 | 20210730
74 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用 | [2005]浙社量标嘉字第040号 | 紫外可见分光光度计检定装置 | 46113512 | 20170926 | 20210808
75 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用 | [2017]浙社量标嘉字第788号 | 静态质量法水流量标准装置 | 12313302 | 20170926 | 20210831
76 | 嘉善县计量测试所 | 计量标准器具核准 | [2017]嘉量标善证字第097号 | 膜式燃气表检定装置 | 12317600 | 20170929 | 20210928

## 2018.1-3 (hidden)
嘉兴市质监局2018年第一季度法定计量相关行政许可办理情况公示
序号 | 单位名称 | 许可类别 | 证书号 | 计量标准名称 | 计量标准代码 | 发证日期 | 有效期至
1 | 平湖市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2010]嘉量标平证字第029号 | pH（酸度计）检定装置 | 46513107 | 20180129 | 20220128
2 | 平湖市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2006]嘉量标平证字第001号 | 膜式燃气表检定装置 | 12317600 | 20180212 | 20220211
3 | 平湖市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2010]嘉量标平证字第027号 | 非自动衡器检定装置 | 12114700 | 20180205 | 20220204
4 | 嘉善县计量测试所 | 计量标准器具核准 | [2018]嘉量标善证字第102号 | 精密压力表标准装置 | 12415100 | 20180116 | 20220115
5 | 嘉兴市计量检定测试院 | 计量标准器具核准 | [2003]嘉量标嘉证字第011号 | 天平检定装置 | 12114600 | 20180306 | 20220305
6 | 嘉兴市计量检定测试院 | 计量标准器具核准 | [2003]嘉量标嘉证字第018号 | 精密压力表标准装置 | 12415100 | 20180308 | 20220307
7 | 平湖市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2014]嘉量标平证字第076号 | 绝缘电阻表检定装置 | 15611104 | 20180213 | 20220212
8 | 平湖市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | [2014]嘉量标平证字第077号 | 接地电阻表检定装置 | 15611106 | 20180213 | 20220212
9 | 平湖市计量检定测试所 | 计量标准更换 | [2004]嘉量标平证字第018号 | 精密压力表标准装置 | 12415100 | 20150616 (变更日期20180202) | 20190615
10 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准更换 | [2004]嘉量标海证字第025号 | 百分表检定装置 | 01314510 | 20150909（变更日期20180206） | 20190908
11 | 嘉兴市计量检定测试院 | 计量标准更换 | [2003]嘉量标嘉证字第016号 | 常用玻璃量器检定装置 | 12215111 | 20150810（变更日期20180205） | 20190809
12 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用计量标准 | [2003]浙社量标嘉证字第018号 | 精密压力表标准装置 | 12415100 | 20180313 | 20220307
13 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用计量标准 | [2003]浙社量标嘉证字第011号 | 天平检定装置 | 12114600 | 20180313 | 20220305

## 2020.1-3 (hidden)
嘉兴市市场监督管理局2020年第一季度法定计量相关行政许可办理情况公示
序号 | 单位名称 | 许可类别 | 证书号 | 计量标准名称 | 计量标准代码 | 发证日期 | 有效期至
1 | 浙江力基计量技术有限公司 | 计量标准器具核准 | (2020)嘉量标企证字第1号 | 溶解氧测定仪检定装置 | 46116700 | 2020-01-19 | 2024-01-18
2 | 浙江力基计量技术有限公司 | 计量标准器具核准 | (2020)嘉量标企证字第2号 | 常用玻璃量器检定装置 | 12215111 | 2020-01-21 | 2024-01-20
3 | 浙江力基计量技术有限公司 | 计量标准器具核准 | (2020)嘉量标企证字第3号 | 原子荧光光度计检定装置 | 46114400 | 2020-03-13 | 2024-03-12
4 | 民丰特种纸股份有限公司 | 计量标准器具核准 | (2020)嘉量标企证字第4号 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | 12414155 | 2020-03-23 | 2024-03-22
5 | 民丰特种纸股份有限公司 | 计量标准器具核准 | (2020)嘉量标企证字第5号 | 天平检定装置 | 12114600 | 2020-03-23 | 2024-03-22
6 | 民丰特种纸股份有限公司 | 计量标准器具核准 | (2020)嘉量标企证字第6号 | 测微量具检定装置 | 01315400 | 2020-03-23 | 2024-03-22
7 | 民丰特种纸股份有限公司 | 计量标准器具核准 | (2020)嘉量标企证字第7号 | 百分表检定装置 | 01314510 | 2020-03-23 | 2024-03-22
8 | 民丰特种纸股份有限公司 | 计量标准器具核准 | (2020)嘉量标企证字第8号 | 卡尺量具检定装置 | 01315300 | 2020-03-23 | 2024-03-22
9 | 海盐县计量质量检定检测中心 | 计量标准更换 | [2005]嘉量标盐证字第003号 | 0.3级测力仪标准装置 | 12513153 | 2020-03-23 | 2021-08-06
10 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用计量标准 | [2007]浙社量标嘉证字第065号 | 电导率仪检定装置 | 46513700 | 2020-03-12 | 2024-03-04
11 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用计量标准 | [2007]浙社量标嘉证字第066号 | 原子荧光光度计检定装置 | 46114400 | 2020-03-18 | 2024-03-11
12 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用计量标准 | [2012]浙社量标嘉证字第248号 | 标准表法气体流量标准装置 | 12316301 | 2020-03-18 | 2024-03-11

## 2020.4-6
嘉兴市市场监督管理局2020年第二季度法定计量相关行政许可办理情况公示
序号 | 单位名称 | 许可类别 | 证书号 | 计量标准名称 | 计量标准代码 | 发证日期 | 有效期至
1 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | (2005)嘉量标海证字第001号 | 气相色谱仪检定装置 | 46116907 | 2020-05-27 | 2024-05-26
2 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | (2005)嘉量标海证字第002号 | 液相色谱仪检定装置 | 46116901 | 2020-05-27 | 2024-05-26
3 | 平湖市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | (2016)嘉量标平证字第089号 | 天平检定装置 | 12114600 | 2020-05-20 | 2024-05-19
4 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | (2005)嘉量标海证字第009号 | 压力变送器检定装置 | 12417400 | 2020-05-15 | 2024-05-14
5 | 海宁市计量检定测试所 | 计量标准器具核准 | (2020)嘉量标海证字第10号 | 膜式燃气表检定装置 | 12317600 | 2020-06-10 | 2024-06-09
6 | 海盐县计量质量检定检测中心 | 计量标准器具核准 | (1994)嘉量标盐证字第0194号 | 燃油加油机检定装置 | 12216100 | 2020-05-14 | 2024-05-13
7 | 嘉兴宏汇检测技术股份有限公司 | 计量标准器具核准 | (2020)嘉量标企证字第11号 | 一氧化碳检测报警器检定装置 | 46113118 | 2020-06-17 | 2024-06-16
8 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用计量标准 | [2008]浙社量标嘉证字第069号 | 离子色谱仪检定装置 | 46116912 | 2020-04-13 | 2024-03-31
9 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用计量标准 | [1994]浙社量标嘉证字第015号 | 计量罐容积检定装置 | 12216500 | 2020-04-13 | 2024-03-29
10 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用计量标准 | [2016]浙社量标嘉证字第478号 | 三相电能表检定装置 | 15313505 | 2020-05-20 | 2024-05-19
11 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用计量标准 | [2020]浙社量标嘉证字第045号 | 三相电能表检定装置 | 15313505 | 2020-05-20 | 2024-05-19
12 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用计量标准 | [2016]浙社量标嘉证字第479号 | 单相交流电能表检定装置 | 15313501 | 2020-05-20 | 2024-05-19
13 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用计量标准 | [2007]浙社量标嘉证字第066号 | 溶解氧测定仪检定装置 | 46116700 | 2020-05-22 | 2024-05-21
14 | 嘉兴市计量检定测试院 | 社会公用计量标准 | [2012]浙社量标嘉证字第249号 | 压缩 天然气（CNG）加气机检定装置 | 12317203 | 2020-07-03 | 2024-06-15